	序号
	材料名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	含税单价
	税率
	含税金额
	备注

	1
	高效过滤器
	 
	 H14-510x760x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	片
	64
	
	13%
	
	OR1-3、7-8、18-27、一层门诊

	2
	
	
	H14-610x560x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	64
	
	
	
	

	3
	
	
	H14-380x1320x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	22
	
	
	
	OR5-6、9-17、

	4
	
	
	H14-500x1320x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	22
	
	
	
	

	5
	
	
	H14-1120x700x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	22
	
	
	
	

	6
	
	
	H14-380x1120x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	22
	
	
	
	

	7
	
	
	H14-430x1390x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	2
	
	
	
	OR4

	8
	
	
	H14-380x1390x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	2
	
	
	
	

	9
	
	
	H14-1040x780x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	2
	
	
	
	

	10
	
	
	H14-380x1040x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	2
	
	
	
	

	11
	
	
	H14-840x840x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	9
	
	
	
	层流房x1

	12
	
	
	H14-840x720x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	27
	
	
	
	层流房x3

	13
	
	
	H14-610x610x69-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	8
	
	
	
	III(14x14)x2

	14
	
	
	H14-320x320x93-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	28
	
	
	
	93厚 500CMH

	15
	
	
	H14-320x320x220-ST-AL-2H-EP11-PG00-V1
	
	108
	
	
	
	220厚500CMH

	16
	
	
	H14-484x484x93-A1-EP11-PG11-SP-N0-V1
	
	49
	
	
	
	93厚1000CMH

	17
	
	
	H14-484x484x220-ST-AL-2H-EP11-PG00-V1
	
	196
	
	
	
	220厚1000CMH

	18
	
	
	H14-726x484x220-ST-AL-2H-EP11-PG00-V1
	
	8
	
	
	
	220厚1500CMH

	
	
	
	H14-630*630*69
	
	10
	
	
	
	静配中心



	
	
	
	H14-484*484*93
	
	11
	
	
	
	

	
	
	
	H14-320*320*93
	
	1
	
	
	
	

	
	合计
	
	679
	
	
	
	


