工程清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 综合 单价 （元） | 金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN50镀锌钢管 | 米 | 360 |  |  |  |
| 2 | DN25镀锌钢管 | 米 | 42 |  |  |  |
| 3 | 消防水喉 | 套 | 39 |  |  | 800*650亚克力 |
| 4 | 消火栓按纽 | 只 | 39 |  |  | 含线、管 |
| 5 | DN25铜球阀 | 只 | 39 |  |  |  |
| 6 | DN50铜闸阀 | 只 | 6 |  |  |  |
| 7 | DN65镀锌套管 | 米 | 9 |  |  |  |
| 8 | L4*4角铁 | KG | 730 |  |  |  |
| 9 | 开孔80 | 个 | 45 |  |  | 含封堵 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 税率9% |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写:捌万玖仟捌佰玖拾元整 |  |  |  |  |  |  |