 
工程清单

	序号 
	产品名称 
	单位 
	数量 
	综合
单价
（元） 
	金额 
（元） 
	备注 

	1 
	DN50镀锌钢管 
	米 
	360 
	
	
	

	2 
	DN25镀锌钢管 
	米 
	42 
	
	
	

	3 
	消防水喉 
	套 
	39 
	
	
	800*650亚克力 

	4 
	消火栓按纽 
	只 
	39 
	
	
	含线、管 

	5 
	DN25铜球阀 
	只 
	39 
	
	
	

	6 
	DN50铜闸阀 
	只 
	6 
	
	
	

	7 
	DN65镀锌套管 
	米 
	9 
	
	
	

	8 
	L4*4角铁 
	KG 
	730 
	
	
	

	9 
	开孔80 
	个 
	45 
	
	
	含封堵 

	小计 
	
	

	税率9% 
	  
	

	合计大写:捌万玖仟捌佰玖拾元整 
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