一、服务事项说明

- 维保需求主体：宜兴人民医院手术室行为管理系统。

- 维保设备范围：手术室行为管理系统的硬件设备，及相关配套软件。

- 服务响应机制：接到医院维保需求通知后，30分钟内响应，了解故障情况并初步判断解决方案。

二、硬件配件

硬件配件采用原厂全新配件，价格以官方指导价或双方确认的清单为准，以下为常见配件：

| 序号 | 配件名称 | 规格型号 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 6910工控主板 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 三菱PLC32 | 德睿康定制 | 台 |
|  | 交流接触器 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 直流接触器 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 空开 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 中间继电器DC24 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 台达450W驱动器 | 德睿康定制 | 台 |
|  | 台达450W电机 | 德睿康定制 | 台 |
|  | 台达450W电机刹车 | 德睿康定制 | 台 |
|  | 3M编码器线 | 德睿康定制 | 根 |
|  | 3M电机线 | 德睿康定制 | 根 |
|  | X轴Y轴弹簧线八芯 | 德睿康定制 | 根 |
|  | 发衣服推杆无刷电机 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 收衣服电机 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 收衣机微动开关 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 坦克链 | 德睿康定制 | 米 |
|  | X,Y轴联轴器 | 德睿康定制 | 只 |
|  | 高频刷卡器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 超高频刷卡器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 超高频发射器及天线 | 德睿康定制 | 组 |
|  | 高频发射器及天线 | 德睿康定制 | 组 |
|  | 金属按键 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机上红外对射 | 德睿康定制 | 对 |
|  | 收衣机光幕对射器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 漏电保护器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 电脑电源 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机亚克力板 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机驱动器3610 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机滑块 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发衣机前门锁 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发衣机后门锁 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机前门锁 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机后门锁 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发衣机皮带 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 皮带轮 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发鞋机电机 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发鞋机驱动器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 8只角的ABB继电器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发鞋机大皮带 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发鞋机三菱PLC64位 | 德睿康定制 | 个 |
|  | PC机电源模块 | 德睿康定制 | 个 |
|  | UPS发衣（鞋） | 德睿康定制 | 个 |
|  | 适配器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 单片机 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 红外感应器 | 德睿康定制 | 对 |
|  | 电子锁 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收发设备工业显示屏 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 柜子工业显示屏 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 12v电源 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 5v电源 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 更衣柜不间断电源 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机布袋 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发衣机推杆 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 收衣机光电隔离器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发衣机接近感应器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 发衣机联轴器 | 德睿康定制 | 个 |
|  | L形支架 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 刷卡器支架 | 德睿康定制 | 个 |
|  | 大屏显示器 | 德睿康定制 | 台 |
|  | 瘦客户机 | 德睿康定制 | 台 |
|  | 门禁大屏 | 德睿康定制 | 台 |

三、核心维保服务内容

（一）硬件设备维保

- 故障维修：对硬件设备的故障进行诊断和修复，更换损坏的配件，确保设备正常运行。

- 定期检测：根据医院需求，提供硬件设备定期检测服务，检查设备运行状态、机械部件磨损情况、供电稳定性等，提前发现潜在问题并进行处理。

（二）软件系统维保

- 故障排查与修复：及时解决系统软件出现的各类故障，如系统崩溃、功能模块失效、数据异常等，确保系统稳定运行。

- 系统升级与优化：支持为系统进行版本升级，修复已知漏洞，优化系统功能和性能。

- 数据安全保障：对系统数据进行定期备份，确保数据安全。如遇数据丢失或损坏，及时进行数据恢复工作。

（三）技术支持与培训

- 技术咨询：为医院医护人员和设备管理人员提供系统使用、操作等方面的技术咨询服务，解答相关疑问。

- 操作培训：根据医院需求，提供系统操作培训服务，帮助医护人员和设备管理人员熟练掌握系统功能和操作方法。

（三）服务规范

- 人员资质：维保人员具备相关专业资质并经系统专项培训，遵守贵院管理规定，文明作业。

- 沟通机制：设专职对接人，保持24小时联络畅通，定期沟通使用反馈，优化服务。